| Принято Общим собранием трудового коллектива протокол № от | Согласовано Профсоюзный комитет Председатель _____ Анзанова Б.Д. от | Утверждено Заведующая МАДОУ Детский сад «Жаргал» ____ Доржиева Д.Б. от |
| --- | --- | --- |

Паспорт доступности

Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения Детский сад «Жаргал»

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский  сад «Жаргал»

1.2. Адрес объекта 671450 Республика Бурятия, Кижингинский район, село Кижинга, улица Ленина,2

1.3. Сведения о размещении объекта:

здание 2 этажей

1.4. Год постройки здания 2011г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего - не планируется , капитального - не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение детский сад «Жаргал»

Краткое наименование - МАДОУ детский сад «Жаргал»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, село Кижинга, улица Ленина,2 8(30141)32251 sadzhargal@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, cобственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

2.  Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию

населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 2 до 7 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет.

2.4. Виды услуг: обучение и воспитание детей дошкольного возраста

2.5. Форма оказания услуг: на объекте

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность - 150 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3 Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м

3.2.2. Время движения пешком: 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - имеется

3.2.4. Перекрестки: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |
| 2 | в том числе инвалиды: | ДУ |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 5 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 6 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 7 | с умственными нарушениями | ДУ |

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений –универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ»(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организованадоступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

(объекта социальной инфраструктуры) для инвалидов и предоставляемых услуг

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещение доступно условно для инвалидов.

4 Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается |
| 2 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нуждается |
| 3 | Санитарно-гигиенические помещения | нуждается |
| 4 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается |
| 5 | Все зоны и участки | нуждаются |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы

обслуживания

4.2. Период проведения работ - до особых указаний, при наличии финансирования. (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации_________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)______________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

__________________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации –

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация может быть размещена и обновлена

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В

– доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - временно недоступно.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский  сад «Жаргал»

1.2. Адрес объекта 671450 Республика Бурятия, Кижингинский район, село Кижинга, улица Ленина,2

1.3. Сведения о размещении объекта:

здание 2 этажей

1.4. Год постройки здания 2011г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего - не планируется , капитального - не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение детский сад «Жаргал»

Краткое наименование - МАДОУ детский сад «Жаргал»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, село Кижинга, улица Ленина,2 8(30141)32251 sadzhargal@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, cобственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

2.  Характеристика деятельности организации на объекте получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые. со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организация доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и М ГН | В Н Д (К. О. С. Г. У ) |
|  | в том числе инвалиды: | ВНД |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |

указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурнофункциональные зоны | Состояние доступности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г,О,К,У), ДУ-И (С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (О,С), ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У), ВНД (К), ДЧ-И (С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О,Г), ВНД (К), ДЧ-И (С) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (У,Г), ДЧ-И (С,О), ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О,У,Г,К), ДУ-И (С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,У,Г), ДУ-И (С) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частотно избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект недоступен для определенных категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию,,_в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг.

Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (ремонт напольного покрытия, установка поручней), приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета).

Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность: при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

ОСИ временно недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. ОСИ полностью доступен для инвалидов с умственными нарушениями.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурнофункциональные зоны | Состояние доступности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | С |
| 2 | Вход (входы) в здание | Д |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Д |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Д |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Д |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Д |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | С |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ_____ 2017-2020гг_________________________ в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации (наименование ОСИ)_____ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно условно_______________ Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_______ _______

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.согласование на Комиссии________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); не требуется 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое____________ _________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

4.4.7. информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности (сайт, портал) ________________________________________________

5.  Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

2. Входа (входов) в здание

3. Путей движения в здании

4. Зоны целевого назначения объекта

5. Санитарно-гигиенических помещений

6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фо гофиксации на объекте

Поэтажные планы

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объект) ______________________________________________________________

Руводитель рабочей группы

Председатель КСП МО «Кижингинский район»

Эрдынеева И.И., председатель комиссии _____________________

Председатель комитета по инфраструктуре МО «Кижингинский район»

Балданов В.А., заместитель председателя комиссии ________________

Члены рабочей группы:

Начальник ОСЗН по Кижингинскому району Балданова З.Г. ___________

В том числе: представитель общества организации инвалидов

Председатель Кижингинского районного ЕРО ВО _____________________

Представители организации, расположенной на объекте

Заместитель председателя КСП МО «Кижингинский район», начальник отдела образования Башенхаева С.Н. ______________________________

Управленческое решение согласовано «29» января 2019г протокол №13

Общее собрание трудового коллектива

Приложение 1

К акту обследования ОСИ

и паспорту доступности

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Вход (входы) на территорию | есть | Не соответствует нормам СНИП | КОСГУ | ДЧ-И | ТСР |
| 2 | Путь (пути) движения на территориии | есть | Не соответствует нормам СНИП | КОСГУ | ДЧ-И | ТСР |
| 3 | Лестница наружная | - | - | - | - | - |
| 4 | Пандус (наружный) | есть | Не соответствует нормам СНИП | КОСГУ | ДЧ-И | ТСР |

Заключение

Территории прилегающей к зданию доступно условно

Рекомендации по адаптации нуждается (необходимо нанести желтую полосу у центрального входа, желтый круг на дверь центрального входа)

* указывается: Д П -В - доступно полностью всем; Д П -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д Ч-В - доступно частично всем; Д Ч -И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИ Д - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

К акту обследования ОСИ

и паспорту доступности

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание.

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Лестница наружная | Нет | Нет | Нет |  |  |
| 2 | Пандус наружный | Есть | Нет | Нет |  |  |
| 3 | Входная площадка перед дверью | Есть | Нет | Нет |  |  |
| 4 | Дверь входная | Есть | Нет | нет |  |  |
| 5 | Тамбур | Есть | Нет | Нет |  |  |

Заключение

Входа (входов) в здание доступно условно

Рекомендации по адаптации нуждается (необходимо нанести желтую полосу у центрального входа, желтый круг на дверь центрального входа)

* указывается: Д П -В - доступно полностью всем; Д П -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д Ч-В - доступно частично всем; Д Ч -И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИ Д - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3

К акту обследования ОСИ

и паспорту доступности

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Коридор | Есть | Нет | Нет |  |  |
| 2 | Лестница внутри здания | Нет | Нет | Нет |  |  |
| 3 | Пандус внутри здания | Нет | Нет | Нет |  |  |
| 4 | Лифт или подъемник | Нет | Нет | нет |  |  |
| 5 | Дверь | Есть | Нет | Нет |  |  |
| 6 | Пути эвакуации | Есть |  |  |  |  |

Заключение

Пути (путей) движения внутри здания доступно условно

Рекомендации по адаптации нуждается (необходимо оборудования пандуса и т.д)

* указывается: Д П -В - доступно полностью всем; Д П -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д Ч-В - доступно частично всем; Д Ч -И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИ Д - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4

К акту обследования ОСИ

и паспорту доступности

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Групповая форма обслуживания | Есть | Нет | Нет |  |  |

Заключение

Зоны целевого назначения здания доступно условно

Рекомендации по адаптации нуждается (альтернативная форма осблуживания)

* указывается: Д П -В - доступно полностью всем; Д П -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д Ч-В - доступно частично всем; Д Ч -И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИ Д - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5

К акту обследования ОСИ

и паспорту доступности

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Туалетная комната | Есть | Помещение маленькое | Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет | нуждается | Технические решения невозможны |
| 2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |
| 3 | Бытовая комната | нет |  |  |  |  |

Заключение

Санитарно-гигиенических помещений доступно условно

Рекомендации по адаптации нуждается (технические решения невозможны)

* указывается: Д П -В - доступно полностью всем; Д П -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д Ч-В - доступно частично всем; Д Ч -И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИ Д - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6

К акту обследования ОСИ

и паспорту доступности

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекты

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Визуальные средства |  |  | Инвалиды с нарушением зрения | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 2 | Акустические средства |  |  | Инвалиды с нарушением слуха |  |  |
| 3 | Тактильные средства |  |  | Инвалиды с нарушением зрения |  |  |

Заключение

Системы информации на объекты доступно условно текущий ремонт

Рекомендации по адаптации нуждается (необходимо индивидуальное решение)

* указывается: Д П -В - доступно полностью всем; Д П -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д Ч-В - доступно частично всем; Д Ч -И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИ Д - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания